2012年单独招生应用化工技术专业
《化学操作技能》模拟试卷及参考答案
一、化学实验常用仪器的识别（100分）

实验台上有十种化学实验常用仪器，请分别写出其名称。
二、物质鉴别试验（100分）

实验桌上有3种溶液，它们是氯化钡溶液、氢氧化钠溶液与稀硫酸溶液。要求：
1、写出本实验所需仪器和试剂（试纸）；

2、采用合适的方法将其鉴别；
3、分别写出氯化钡、氢氧化钠、硫酸分子式及有关化学方程式。
三、溶液的配制（100分）

      配制质量分数为4%的氯化钠溶液50克。要求：
1、 一次领取实验所需器材，明确实验步骤。

2、 计算出所需的氯化钠质量、蒸馏水的质量（体积）（忽略密度的变化）。

3、 进行规范操作，配制质量分数为4%的氯化钠溶液50克。
参考答案与评分标准

一、参考答案

表面皿、烧瓶、量筒、容量瓶、锥形瓶、胶头滴管（滴瓶）、温度计、石棉网、漏斗、酒精灯
评分标准

答对一个给10 分。
二、参考答案 
方法一：

1、试管、表面皿、玻璃棒、pH试纸、pH值比色卡、标签
2、用pH试纸试验，与pH值比色卡比较，pH值=7为氯化钡溶液；pH值>7为氢氧化钠溶液；pH值<7为稀硫酸溶液

3、氯化钡:BaCl2；氢氧化钠:NaOH；硫酸:H2SO4
方法二：

1、试管、标签、碳酸钠溶液
2、分别与碳酸钠反应，有白色沉淀的是氯化钡溶液，有气泡产生的是稀硫酸，无现象的是氢氧化钠溶液。
3、氯化钡:BaCl2；氢氧化钠:NaOH；硫酸:H2SO4
BaCl2 +Na2CO3 == BaCO3↓ +2NaCl
H2SO4+Na2CO3 == Na2SO4+CO2↑ + H2O
评分标准
方法一评分标准：

（1）选对实验所需仪器和试剂。（18分。选错或漏选一个扣3分）

（2）试管编号：三支试管编号与待鉴溶液对应。（10分）
     （3）倒药液：试剂瓶盖倒放，标签向着手心，倒液时溶液不外流。（10分）

（4）选择试纸： pH试纸放在表面皿上，用玻璃棒蘸取待测溶液，滴在pH试纸上。（20分）
（5）一段时间后用比色卡对比判断pH。（15分。判断错误一个扣5分）

（6）正确写出三种物质的分子式。（18分。写错一个扣6分）     
      （7）实验习惯与台面整理：废弃物入垃圾盒、清洗、整理好器材。（9分）
方法二评分标准：

（1）选对实验所需仪器和试剂。（12分。选错或漏选一个扣4分）

（2）试管编号：三支试管编号与待鉴溶液对应。（10分）

     （3）倒药液：试剂瓶盖倒放，标签向着手心，倒液时溶液不外流。（10分）

（4）滴加碳酸钠溶液，滴管在试管口上方，不接触试管。（10分）

（5）根据现象判断，得出结论。（15分。判断错误一个扣5分）
（6）正确写出三种物质的分子式。（18分。写错一个扣6分）  
 （7）正确写出化学方程式。（16分。每个8分）
      （8）实验习惯与台面整理：废弃物入垃圾盒、清洗、整理好器材。（9分）

三、参考答案
1、玻璃棒、药匙、烧杯、烧瓶、量筒、天平
2、   NaCl的质量=50g×4%=2g

      H2O的质量=50g－2g=48g 

H2O的体积=48g÷1g/mL=48mL
      评分标准

（1）选对实验所需仪器和试剂（18分。选错或漏选一个扣3分）

（2）计算正确（12分）

（3）天平调零：将大小相等的两张白纸置两托盘上，把游码移到横梁标尺左端的零刻度线上，调节平衡螺母使横梁平衡。（10分。未调节天平横梁平衡或未放相同质量的纸扣5分）
     （4）称量：把游码移到2g位置上，开启试剂瓶，瓶塞倒放桌面上，用药匙取适量NaCl固体轻抖手腕加入左盘纸上，直到天平平衡；盖好试剂瓶塞，放回原处，标签向实验者，同时将游码移回零刻度线。（20分。瓶塞未倒放、称量方法不当或不准确、多余药品倒回试剂瓶或称量后没盖好试剂瓶塞、游码未归零各扣5分）
     （5）量取：取50mL量筒，把水注入量筒内接近48mL时；将量筒平放，视线与液面凹面最低点平视；改用胶头滴管加至48mL。（20分。量筒规格取用错误或胶头滴管使用错误、读数时视线没与液体凹面平视、 读数时视线没与液体凹面平视的各扣5分）
     （6）溶解：把2g NaCl 固体全部倒入烧杯中，无洒落；将量筒紧靠烧杯，把48mL水倒入烧杯中；用干净玻璃棒轻轻搅拌，至 NaCl 固体完全溶解。（10分。NaCl和水倒入烧杯时外溢或NaCl固体溶解不完全的扣5分。）
     （7）把NaCl溶液倒入指定容器内，清洗器材并整理复位。（10分。随意倒NaCl溶液，未清洗整理器材各扣5分）
       
